Реагенти до гематологічного аналізатору KT-6300

Увага! Аналізатор KT-6300 вже не продається компанією ТОВ «НВК «Фармаско», проте продавались раніше, і велика кількість установ досі працюють на них. Дані установи необхідно забезпечувати реагентами до аналізатору KT-6300. Звертаємо також увагу, що аналізатор відкритого типу, і деякі партнери можуть працювати з ним на реагентах іншого виробника. З цим обов’язково необхідно працювати, щоб мінімізувати кількість таких установ.

Рис. 1 Зовнішній вигляд аналізатору КТ-6300

Комплект реагентів:

| - Розчинник (ділюєнт) 20 л; | - Очисник ферментативний 50 мл |
| --- | --- |
| - Розчин лізуючий 500 мл | - Очисник для периферичної крові 50 мл |