Реагенти до автоматичного коагулометра CA1200

Калібратор фібриногену

Вартість: 7154 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (6х1 мл)
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: виріб стабільний протягом 8 год при температурі 2-8°С. Його не слід заморожувати після розведення.

Контроль коагуляції рівень 1 та рівень 2

Вартість: 11056 грн (вартість за один рівень, вартість за упаковку 1 та 2 рівня однакові)
Фасовка набору: Реагент 1 (10х1 мл)
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: виріб стабільний протягом 24 год при температурі 2-8°С. Його не слід заморожувати після розведення.

Реагент для визначення тромбінового часу (метод коагуляції

Вартість: 5463 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (10х3 мл)
Кількість тестів в наборі: 400 
Кількість тестів в 1 флаконі: 40 
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°С

Реагент для визначення протромбінового часу (метод коагуляції)

Вартість: 2661 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (10х2 мл)
Кількість тестів в наборі: 200
Кількість тестів в 1 флаконі: 20  
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°С

Набір для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (метод коагуляції)

Вартість: 3548 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (10х2 мл); Реагент 2 (10х2 мл) 
Кількість тестів в наборі: 400
Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів: 20  
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°С

Набір для визначення фібриногену (модифікований метод Клауса)

Вартість: 16910 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (10х4 мл); Реагент 2 (5х30 мл). 
На 2 флакони реагенту 1 іде 1 флакон реагенту 2
Кількість тестів в наборі: 800
Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів: 160  
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°С

Калібратор D-димер

Вартість: 13007,5 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (6х1 мл)
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: виріб стабільний протягом 12 год при температурі 2-8°С. Його не слід заморожувати після розведення.

Контроль D-димер низький рівень та високий

Вартість: 21285 грн (вартість за один рівень, вартість за упаковку 1 та 2 рівня однакові)
Фасовка набору: Реагент 1 (10х1 мл)
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: виріб стабільний протягом 12 год при температурі 2-8°С. Його не слід заморожувати після розведення.

Набір для визначення D-димеру (імунотурбідиметрія)

Вартість: 32519 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (4х4 мл); Реагент 2 (4х2 мл). 
Кількість тестів в наборі: 120
Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів: 30
Термін придатності в закритому стані: 24 місяці
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 14 днів при температурі зберігання 2-8°С

Очисник

Вартість: 1207 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (1х30 мл)
Термін придатності в закритому стані: 18 місяців
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 14 днів при температурі зберігання 2-30°С.

Розчин промивний

Вартість: 2012 грн
Фасовка набору: Реагент 1 (1х10 л)
Термін придатності в закритому стані: 18 місяців
Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 60 днів при температурі зберігання 2-30°С.

Кювета оптична

Вартість: 8050 грн
Фасовка набору: 1000 шт
Вартість за 1 шт: 8,05 грн
Термін придатності: при температурі -10-40°С протягом 3-х років.

Кювета з магнітною кулькою

Вартість: 2012 грн
Фасовка набору: 100 шт
Вартість за 1 шт: 20,12 грн
Термін придатності: при температурі -10-40°С протягом 3-х років.

Чашки для зразків, контролів, калібраторів

В комплекті з аналізатором ідуть під них адаптери, які на фото вставлені в штатив в 1 та 2 позиції.

Реагенти на борту приладу знаходяться в холоді, що продовжує їх термін придатності. А вже безпосередньо перед проведення аналізу реагент нагрівається при його дозуванні голкою, яка має автоматичний підігрів та контроль температури.

Також вони знаходяться під нахилом в даному штативі на борту приладу, що дозволяє зменшити залишковий об’єм у відпрацьованому флаконі.